別記様式（1）

防火対象物点検票

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用す る設備等 | 設備の位置 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 設備の管理 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | 火を使用する器具等 | 器具の取扱い | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | 火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | がん具用 煙火の制限 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |

備考　 １　この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入す

ること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と

記入すること。

別記様式（２）

防火対象物点検票

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 指定数量の５分の１未満の危険物 | 貯蔵又は取扱い の数量 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 火気の使用制限 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 漏れ、あふれ又 は飛散の防止 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 容 器 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | 少量危険物 | 貯蔵又は取扱い の数量 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 火気の使用制限 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 漏れ、あふれ又 は飛散の防止 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 容 器 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | 計器類に関する監視 |  | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | タ ン ク 本 体 |  | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | 配 管 |  | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

５　「指定数量未満の危険物」とは、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第７項の危険物のうち、同法第９条の３の規定に基づき危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第１条の１１に規定する指定数量未満のものをいう。

６　「少量危険物」とは、消防法第２条第７項の危険物のうち、同法第９条の３の規定に基づき危険物の規制に関する政令第１条の１１に規定する指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物をいう。

別記様式（３）

防火対象物点検票

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定可燃物の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 漏れ、あふれ又 は飛散の防止 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 容 器 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 計器類に関する監視 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 配 管 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  | 綿花類等 | 火気の使用制限 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | - 適 |  |  |
|  |  |  | - 否 |  |  |

備考 １　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した

内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記

入すること。

５　「指定可燃物」とは、戸田市火災予防条例（昭和３７年条例第３号）別表第８表の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。