第１号様式（第２条関係）

(表)

特定共同住宅等の建築計画申出書

年　　　月　　　日

（あて先）

戸田市消防長

建築主　住　所

氏　名

下記の防火対象物の消防用設備等については、消防法施行令第２９条の４の規定に基づく総務省令（これに基づく告示を含む。）に定める設置及び技術上の基準等に適合する設置を計画していますので、下記のとおり申し出します。

記

| 防火対象物 |  | 所在地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |
| 委任者 |  | 住所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  | 電 話 |  |
| 通常用いられる消防用設備等 |  |  | □消火器具 □屋内消火栓設備 □スプリンクラー設備 □屋外消火栓設備 □動力消防ポンプ設備 □自動火災報知設備 □連結送水管 □非常コンセント設備 □その他（ ） |  |  |  |  |
| 上記に代えて用いる 消防の用に供する設備等 (設置を計画しているもの) |  |  | □住宅用消火器具及び消火器具 □共同住宅用自動火災報知設備 □住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 □共同住宅用スプリンクラー設備 □共同住宅用連結送水管 □共同住宅用非常コンセント設備 □その他（ ） |  |  |  |  |
| 特定共同住宅等の構造類型 |  |  | □二方向避難・開放型 □開放型 □二方向避難型 □その他 |  |  |  |  |
| 省令 ・ 告示 | - 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成１７年総務省令第４０号） - 特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件（平成１７年消防庁告示第２号） - 特定共同住宅等の構造類型を定める件（平成１７年消防庁告示第３号） - 特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性を定める件（平成１７年消防庁告示第４号） 共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成１８年消防庁告示第１７号） - 共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成１８年消防庁告示第１８号） - 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成１８年消防庁告示第１９号） - 戸外表示器の基準（平成１８年消防庁告示第２０号） |  |  |  |  |  |  |
| 受 付 |  |  |  |  | 経 過 |  |  |

(注)　建築概要書、建築意匠図（構造図を除く。）、消防用設備図面、建具表及びその他必要な資料を添付してください。

(裏)

適合事項等

□ 主要構造部を耐火構造とし、共用部分の壁及び天井の仕上げを準不燃材料とします。 □ 住戸等と住戸等及び住戸等と共用部分とは、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で防火区画します。開口部を設ける場合は次の防火措置をします。 □ 区画貫通部から半径１メートルまでは鋼管で施工します。 □給排水管は、□ 耐火二層管の場合、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件（平成１７消防庁告示第４号）に基づき性能評定された評定条件の範囲内で使用します。 □ 地下ピットに受水槽等がある場合は、貫通部から半径１メートルまでは不燃管で施工します。 □ 配管等を貫通させるために設ける開口部を床又は壁（住戸等と共用部分を区画する床又は壁を除く。）に二以上設ける場合にあっては、配管等を貫通させるために設ける開口部相互間の距離は、当該開口部の最大直径（当該直径が200ミリメートル以下の場合にあっては、200ミリメートル）以上であること。 □ 住戸等の外壁に面する開口部は、当該住戸等に接する他の住戸等の開口部との間に設けられる外壁面から0.5メートル以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮ります。又は、開口部相互間の距離を0.9メートル以上確保し、かつ、特定共同住宅の位置、構造及び設備を定める件（平成１７年消防庁告示第２号。以下「位置構造告示」という。）第３第３項第２号イ及び同号ロにより当該住戸等の外壁に面する開口部から他の住戸等へ延焼しないよう措置します。 □ ベランダ等に面する開口部の両端から0.5メートル以内となる範囲及び当該開口部の前面から0.5メートル以内となる範囲に雨水管等を貫通させる場合は、不燃材等で造られたものを使用します。 □ 出入口、窓等の開口部には、防火戸（主たる出入口に設けられるものにあっては、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものに限る。）を設けます。 □ 二方向避難・開放型又は開放型特定共同住宅等に該当しないものの住戸等については、当該住戸等と共用部分との間の壁に設ける出入口、窓等の開口部の面積の合計が１の住戸等につき４平方メートル（共用室にあっては、８平方メートル）以下とします。ただし、１の開口部の面積は、２平方メートル以下とします。 □ その他について、位置構造告示第３第３項第４号の基準により施工します。 □ 特定光庭に面する開口部には、防火措置をします。 □ 特定共同住宅等のうち「独立した用途に供される部分」に該当する部分については、住戸とみなして消防用設備等の特例を適用するものとし、当該部分は、床面積１５０平方メートル以内ごとに防火区画します。 □ 避難経路となるバルコニー等に設ける仕切板等の材質は、難燃材料で容易に開放し、除去し、又は破壊することができるものとし、必要事項を明記します。また、寸法は、幅600ミリメートル以上×高さ800ミリメートル以上とします。 □ 火気を使用する設備、器具等その他の事項については、予防課指導担当と事前に協議又は確認します。